电梯施工前土建工程检查记录

1、设备概况：

| 使用单位及项 目或楼盘名称 |  | 施工类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  | 出厂编号 |  | 层站门数 | 层 站 门 |
| 制造单位 |  | 设备型号 |  |
| 额定载重量 |  | 额定速度 |  | 提升高度 |  |

2、检查记录：

| 序号 | 类别 | 项目编号及检查内容 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 机房（机 器设备间） | 1.1 机房（机器设备间）的结构应能承受预定的载荷和力 | □ | □ |
| 2 |  | 1.2 机房（机器设备间）的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。通道及机房门符合要求。 | □ | □ |
| 3 | 2 井道 | 2.1 井道壁应有足够的机械强度，能够满足电梯各种运行工况下的受力要求。井道内防护符合要求。 | □ | □ |
| 4 |  | 2.2 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。 | □ | □ |
| 5 |  | 2.3 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后，相应的安全间距满足要求 | □ | □ |
| 6 |  | 2.4 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后，其顶部空间符合要求 | 顶层高度： m | □ |
| 7 |  | 2.5 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求 | □ | □ |
| 8 |  | 2.6 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求 | □ | □ |
| 9 | 3 底坑 | 3.1 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重（或平衡重）之下确有人能够到达的空间，其设计受力强度还应不小于5000N/m2且对重缓冲器安装于(或者平衡重运行区域下面是)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩，或者在对重(平衡重)上装设安全钳。 | □ □实心桩墩 □对重安全钳 | □ |
| 10 |  | 3.2底坑深度应能保证电梯安装后，其底坑空间符合要求。 底坑底部应当平整，不得渗水、漏水。 | 底坑深度： m | □ |

3、总体结论

经检查及测量， （填写使用单位及楼盘或项目名称和安装地点及设备编号） 电梯的机房（或者机器设备间）、井道、底坑等相关的土建工程均符合电梯设计文件和标准要求。 质检员（签字）： 施工单位（加盖公章）： 年 月 日

注：检测结果及结论栏中，打“√”、“×”和“/”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”